Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | Нижний Новгород. | Жилые дома ул. Чаадаева. д. 18,20, Дом спорта «Полет», 20а, нежилые помещения ул. Чаадаева, д. 52В, 44А, 44Б, 10з, 10к, 10а, 10л, 10ж, 12б | 15.08.18 | 15-46 | 15.08.18 | 17-20 | Повреждение КЛ 6 кВ ТП-5006-ТП-5007 при проведение земляных работ сторонней организацией |