| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Н. Новгород | ТП-266 Ул. Артельная, д. 6/2 | 15.08.20 | 04-35 | 15.08.20 | 05-50 | Аварийное отключение в РП-52 ф.524 от МТЗ Повреждение КЛ 6 кВ ТП-266(1) – РП-52 ф.524 ( КЛ Нагорного РЭС) |