Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Нижний Новгород | ТП-2478 1СШ ул. Гордеевская д. 2б, 14, 16, 18, 20, 22 | 15.09.17 | 01-04 | 15.09.17 | 02-51 | Аварийное отключение в РП-95 (Сормовский РЭС ЦЭС) ф.995 Повреждение КЛ 6 кВ ТП 2121-ТП 2478 (Сормовский РЭС ЦЭС) |