Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Н.Новгород | ТП-553 I, ТП-555 I Ул.Родионова д.165 к.1,к.2,к.3,к.4,к.5,к.6,к.8,к.9,к.10,к.11,к.12,к.16. | 15.11.18 | 13-45 | 15.11.18 | 15-23 | РП-91 (Зефс Энерго) аварийное отключение ф.913, повреждение КЛ 10 кВ сторонней организации. |