| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Н. Новгород | ТП-4039, ТП-4347 Ул. Б.Бруевича 11а (школа 48), ул. Арсеньева 4, ул. Б.Бруевича 5, пр. Гагарина 110а Ул. Пятигорская 1а,2а (д. сад № 12) | 15.12.20 | 13-24 | 15.12.20 | 13-56 | В РП-23 откл. МВ ф 237 от МТЗ, повреждение КЛ 6кВ РП-23 ф.237 – ТП 4039 I (КЛ 6кВ Приокского РЭС ) |