Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Балахна | ТП-4А д. Малые Могильцы, д.1А, 1-17, 19-41 ТП-7А Большие Могильцы, д.1-74 ТП-18А д. Постниково ТП-22А Малые Могильцы, д.43-49, 51-61, 56А, 56Б, 64-83, 87-89 ТП-23А (абонент) ТП-8А(абонент) ТП-10А(абонент) ТП-3А Ул.Новая 6- 74, ул.Ивановска 2-16, ул.Комсомольская 2-12, ул. Крупской 2-38, ул.Сахарова 1-28, ул.Победы 1-13, ул.Главная 28-74 ТП-17А Ул.Попова 1- 16 ТП-1А Ул.Курзинская 1-28, ул.Главная 15-23, ул.Ветлянская 1-40, ул.Волжский рейд 1-40. ТП-5А Коробейниково, д.1А, 1-10, 12-41 ТП-24А д. Шишкино | 16.02.18 16.02.18 | 08-40 08-40 | 16.02.18 16.02.18 | 10-26 13-08 | На ПС Накат ф.636 отключился от земленой защиты. |