Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н. Новгород | ТП-4818 Ул. 40 лет Октября д.5а, 7б Ул. Энергетиков д.2 | 17.04.18 | 18-44 | 17.04.18 | 21-21 | Аварийное отключение РП-10 ф.10-13 На повреждении КЛ 6 кВ РП-10 ф.1013 – ТП-4046I, (Зефс-энерго) |