Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н. Новгород | ТП-2472 Ул. Московское шоссе, 304б. КНС, Пос. Тепличный, д. 1, 2, 4/1, 4/2, 4а, 5, 5а, 10, 12. ГСК Сатурн. | 16.04.22 | 08-55 | 16.04.22 | 10-20 | В РП-89 (Заречного РЭСа) действием защит отключился ф.894. на повреждении КЛ 6кВ ТП-2038II- ТП-2546 абонентский. |