Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Отключенные потребители |  | Отключение электроэнергии |  | Планируемое включение электроэнергии |  | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г.Нижний Новгород | ТП-5018 Ул. Ярошенко 2в,5,5a,6,7,8,9,11,11a ТП-5020 Ул. Ярошенко 15,17, школа №69 ТП-5130 I Больница Айболит | 16.04.25 | 05-29 | 16.04.25 | 07-20 | В РП-81 действием защиты отключились ф.813, на повреждении КЛ 6 кВ ТП-5130 I – ТП-5018 СИП |