Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г.Бор | ТП-1189, ТП-1999, ТП-1997, ТП-1183, ТП-1993 2 СШ (Боталово-4). | 16.05.20 | 20-41 | 16.05.20 | 22-35 | В РП-2 от защит отключился ф.26, на повреждении КЛ от ТП-1999 до ТП-1189. |