Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Бор | ТП-1170 р-н Прибрежный д.1,д.2,д.3,д.4,д.6 р-н Прибрежный д.12 д/с Дельфинчик р-н Прибрежный ЦТП | 16.05.22 | 09-30 | 16.05.22 | 11-26 | пс Стеклозаводская аварийное отключение ф.616,ф.630,полное погашение РП-3. На повреждение 2 КЛ 6 кВ РП 3 ф.33 - ТП 1171 I, КЛ 6 кВ РП 3 ф.32 - ТП 1171 II. Повреждение КЛ при земляных работах сторонней организацией. |