| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Отключенные потребители |  | Отключение электроэнергии |  | Планируемое включение электроэнергии |  | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Н. Новгород | ТП-2478 I Ул. Гордеевская д. 2б, 14, 16, 18, 20, 22. Сбербанк (Гордеевская, 8) | 16.05.25 | 00-05 | 16.05.25 | 02-07 | В РП-95 (Сор. уч-к) отключился от защит ф.955. на повреждении КЛ 6 кВ сорм. уч-ка |