Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Г. Бор Боталово-3 | ТП-1175 КНС Боталово-4,КНС Боталово-3,ул.Мыльникова,Негина,Филатова,Никанорова,Кабанова,Калашникова,Гурвича,Данилова | 16.06.16 | 06-20 | 16.06.16 | В течении 5 часов | Повреждение КЛ перемычки 10 кв к Т-1 |