| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Нижний Новгород | ТП-2374 Ул. Новикова Прибоя, д.17а АЗС | 16.06.22 | 08-50 | 16.06.22 | 10-48 | В РП-50 (Заречный РЭС) действием защит отключился ф. 501. На повреждении КЛ 6 кВ (Заречного РЭСа) |