Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Отключенные потребители |  | Отключение электроэнергии |  | Планируемое включение электроэнергии |  | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н.Новгород | ТП-599 II, ТП-790 II, ТП-710 II, ТП-549 II. Ул. Генкиной 42/15 Ул. Ванеева 6, 4/45. Ул. Ошарская 80 Ул. Тимирязева 39 | 16.07.25 | 22-12 | 17.07.25 | 00-48 | Аварийное отключение РП-74 ф.742, ф.744,ф.1010 п/с НИИТОП Повреждение КЛ 10кВ ТП-710 II– ТП-549 II, КЛ 10 кВ РП-74 ф.744 – ТП-595 II.(Элск НН)КЛ 10 кВ РП-74 ф.1010-п/с НИИТОП |