Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Н.Новгород | ТП-3159 Ул. Свободы д. 112,114,118,120,122-164 четные Ул. Армейская д. 1,2,3,4,14,16,18,145 Ул. Фрезерная 1-23 неч., 2-18 чет., ул. Ст. Канава 125-145 неч., пер. Армейский 1,3,2,4,6 Ул. Фрезерная д.1-23 неч., ТП-3168 I АТС | 16.09.20 | 22-26 | 17.09.20 | 00-46 | В РП-44 от защит отключился ВВ ф.441, на повреждении КЛ 6 кВ ТП-3159(1) – ТП-3168(1), КЛ Специнвестпроект, |