Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Н.Новгород | ТП-4033 - ул.40 лет Победы, д.12, 13, 17 | 16.09.20 | 17-33 | 16.09.20 | 19-32 | В РП-27 от защит отключился МВ-6кВ ф.272, на повреждении КЛ 6 кВ Приокского РЭСа |