Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | Нижний Новгород. | ТП-516 I СШ 6 кВ Тсж «ул. Новая-32» ж/д с ад. пом. №32 по ул. Новая Будь Здоров мед клиника , Ингосстрах по ул. Новая№ 34 б ПБОЮЛ Кузнецова М. С. к ВРУ ж/д №26 по ул. Новая ЗАО «Международный Московский банк» к ВРУ нежилого здания по ул. Костина, д. 20 Ул. Новая ж/д №24 Ул. Новая д.36 | 16.10.18 | 07-20 | 16.10.18 | 11-20 | Аварийное отключение II СШ 6 кВ в РП-50 «Зевс-энерго» повреждение оборудование |