Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н. Новгород | ТП-4047 II СШ пр-т. Гагарина д.113, д.115, д.117, д.119 ТП-4828 II ул. Тропинина д.14, д.16, д.18. ТП-4011 II ул. Тропинина д.8, д.10, д.12. | 16.10.22 | 08-23 | 16.10.22 | 09-20 | В РП-14 (Приокский РЭС) действием МТЗ отключился ф.143 на повреждении КЛ 6 кВ ТП 4015 I – ТП-4048 II (Зефс-энерго). |