Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Бор | ТП-1208 Ул. Молодежная 1А, 2, 3, 4, 5. ТП-1217 Ул. Победы 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 24 к.1 ТП-1219 Ул. К. Маркса 1-24 | 16.11.23 | 13-49 | 16.11.23 | 15-49 | На ПС 40 лет Октября от защит отключился ф.601, на повреждении ВЛ 6 кВ Борского РЭС. |