Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н. Новгород | ТП-3583 Ул. Планетная д. 36,38,37 ул. Волжская д. 16, 40 ТП-3584 ул. Ясная д. 33,32,34,35б ул. Планетная д. 39 ТП-3448 Ул. Ясная д. 30,31 ТП-3121 КНС ул .Кима д. 339А АЗС №52007 ул. Кима д. 339 СТ Нефтяник ул. Ясная ТП-3531 ул. Полесская д. 5 – 22. ул. Дубравная д. 5-17. КНС, Дет. сад №301. Лыжная база «Красное Сормово». Котельная АО"Теплоэнерго" на ул.Дубравная, д.18 | 16.12.23 | 22-20 | 17.12.23 | 00-50 00-50 00-50 01-30 01-30 | На ПС Высоково (ГЖД) погашена I и II СШ 6 кВ, действием диф. защиты отключился трансформатор Т-1. |