Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | п.Глубинный | КТП-584 (Бор.РЭС) п.Глубинный д. 1-27 п.Глубинный д. 24-52 | 17.01.22 | 02-39 | 17.01.22 | 06-37 | На ПС Кварц от МТЗ отключился ф.1014 (Борский сельский РЭС), повреждение на абонентской отпайки. |