| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г.Нижний Новгород | ТП-601 II ул Богдановича д. 2/27, 4, 4к1, 6к2. ТП-759 II ул Богдановича д. 6, 6к1, 8 20. ТП-885 ул .Верхне- Печерская слобода д.65, 130 ТП-895 ул .Верхне- Печерская слобода д. 319-425 | 17.02.23 | 17-03 | 17.02.23 | 19-01 18-22 | В РП-95 при отыскании земли отключен ф.954. На повреждении КЛ 10 кВ СИП ТП-885 - ТП-895 |