| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н. Новгород | ТП-2477 II Ул. Московское шоссе, 146 | 17.03.24 | 14-52 | 17.03.24 | 16-12 | В РП-26 (Зефс Энерго) отключился МВ ф.266, на повреждении КЛ 6 кВ ТП-2477 II – РП-26 ф. 266 (СИП) |