Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Нижний Новгород | ТП-321 Ул. Невзоровых д. 1,д.6 ул. Студеная д.78, д.80 ЦТП 114 ул. Невзоровых д.1 | 17.06.20 | 09-07 | 17.06.20 | 12-10 | Аварийное отключение в РП-50 ф.118 (Зефс-Энерго) от МТЗ. Повреждение КЛ 6 кВ РП-11 ф.111- ТП 571 I КЛ 6 кВ ТП-571 II- ТП 800 II (КЛ абонента) |