Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Нижний Новгород | ТП-4058 2 СШ-6 кВ Ул. Батумская, 21, 21а ул.Елисеева, 7, 7А, 7Б, 8 ул. Бонч-Бруевича, 2 ул. Луганская, 7 | 17.06.20 | 05-05 | 17.06.20 | 06-36 | В РП-23 откл. ф.232 от МТЗ. Повреждение КЛ 6 кВ РП-23 ф.232 ТП-4058 II –ТП-4098 II (КЛ абонента) |