Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Нижний Новгород | ТП-4706 Ул. Мельникова Печерского д. 4, 5,7, 8, 9. | 17.06.21 | 02-38 | 17.06.21 | 03-40 | РП-31 погасла 1 СШ 6 кВ ( Энергосоюз ) |