Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Отключенные потребители |  | Отключение электроэнергии |  | Планируемое включение электроэнергии |  | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Н. Новгород | ТП-516 I Ул. Новая, д.24, 32, 34б, 36. Ул. Костина, д.20 (нежилое помещение) | 17.06.25 | 13-14 | 17.06.25 | 14-44 | В РП-22 (Нагорный уч.) погасла 1 СШ 6 кВ . |