Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Балахна | ТП-508, 509, 511, 515, 516, 518, 521, 523, 526, 527, 528, 529, 530, 534, 535 . 116 жилых домов 1 больница | 17.08.18 | 19-02 | 17.08.18 | 19-40 | Отключение от защит с неуспешным АПВ ВЛ 103 110 кВ Балахнинские ЭС Погашение п/с Береза ПРЗА (питание п/с по одной линии. Переключились на резервную ВЛ 110кВ) |