Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | Н. Новгород | ТП-869 I СШ ул.Лысогорская 89 к.1 ТП-870 I СШ Ул. Лысогорская 89 к.2 | 17.08.20 | 17-03 | 17.08.20 | 18-12 | В РП-95 откл ВВ ф.959 от МТЗ, на повреждении КЛ 10 кВ ТП-472 (1) – ТП-641 (1) ( кабель ЭЛСК НН) |