Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г.Бор Боталово-4 | ТП-1189 Боталово-4 Ул. Транснефти, д. 28-58 (чет) Ул. Металлургов, д. 20-50 (чет), д.43-73 (нечет); Ул. Русаловская, д.44-75; Ул. Литейная, д.19-49 (нечет), д.2-30 (чет); Ул. Тульская, д.1-51; Ул. Курская, д.1-39; Ул. Псковская, д.1-33; Ул. Смоленская, д.55; Ул. Московская, д.41, 43, 45, 47. ТП-1999 Боталово-4 Ул. Транснефти, д. 25-49 (нечет), 62-96 (чет); Ул. Русаловская, д.78-115; Ул. Металлургов, д. 75-111 (нечет), 52-84 (чет); Ул. Литейная, д. 51-81 (нечет), 32-60 (чет); Ул. Московская, д.67-93 (нечет), 50-62 (чет); Ул. Смоленская, д.99-125 (нечет), 82-108 (чет); Ул. Керченская, д.63-83 (нечет), 68-90 (чет); Ул. Одесская, д.61-87 (нечет), 64-90 (чет); Ул. Брестская, д.25-43 (нечет), 32-52 (чет); Ул. Новороссийская, д.9-28; Ул. Минская, д.9-26; Ул. Киевская, д.5-13. ТП-1997 Боталово-4 Ул. Киевская, д.1-4, 14-18; Ул. Минская, д.1-8, 27-36; Ул. Новороссийская, д.1-8, 29-36; Ул. Брестская, д.13-23, 45-51 (нечет), д.54-58 (чет); Ул. Одесская, д.49-59 (нечет), 52-62 (чет); Ул. Керченская, д.51-61 (нечет), 56-66 (чет); Ул. Смоленская, д.87-97 (нечет), 70-80 (чет); Ул. Московская, д.55-65 (нечет), 38-48 (чет); ТП-1989 Шерстнево Поле Ул. Семейная, д.7, 11; Ул. Рассветная, д.16; Ул. Загородная, д.3, 9,10,11,16. | 17.08.23 | 08-06 | 17.08.23 | 10-26 | В РП-2 от защит отключился ф.26, на повреждении КЛ от ТП-1999 до ТП-1189 (СИП). Повреждён сторонней организацией при проведении несогласованных земляных работ. |