Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н.Новгород | ТП-2734 II Ул. Витебская 9 Ул.Октяб.Революции 40, 42 | 17.09.19 | 09-56 | 17.09.19 | 11-27 | В РП-73 от защит отключился ф.734, ф.735 на повреждении КЛ 6 кВ РП-73 ф.735 – ТП-2761 ( Зареч. РЭС ). |