Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г.Нижний Новгород | ТП-3385 I ФОК Юность ТП-5700 II ЖК Сормово Парк стройка ТП-5503 II ж/д ул. Коперника д. 2 | 17.09.23 | 07:50 | 17.09.23 | 10:45 12:00 12:00 | Погашение РП-85 СШ-1 6 кВ. На повреждении КЛ СИП ПС Сокол ф.1045 - РП-85; РП-85 ф.857 - ТП-5044 II. |
|  |  | ТП-5045 I ж/д ул. Красных Зорь д. 22, 24 |  |  |  | 09:29 |  |
|  |  | ТП-5105 I ж/д ул. Красных Зорь д. 23 |  |  |  | 09:40 |  |
|  |  | ТП-5044 II ж/д ул. Красных Зорь д. 25, 27 |  |  |  | 10:09 |  |
|  |  | ТП-3328 I Больница №30 |  |  |  | 09:18 |  |