| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Н. Новгород | ТП-4574 I СШ 0,4 кВ гр.13 ул. Бекетова д. 6А | 17.10.20 | 16-55 | 17.10.20 | 21-00 | В ТП-4574 РУ 0,4 кВ сработали 3 ПН гр.13, на повреждении КЛ 0,4 кВ ТП-4574 гр.13 – ВРУ ул. Бекетова д.6А(СИП) повреждение КЛ при земляных работах сторонней организацией «Строй Гарант» |