| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Н. Новгород | ТП-4080 I ул. Тропинина д.51, д.53, д.55, д.57, д.61. ул. Тропинина д. 51 магазин «Наш» Храм пр-т. Гагарина д.119к2 | 17.11.20 | 11-36 | 17.11.20 | 12-25 | Аварийное отключение пс Импульс ф.617. На повреждении КЛ 6 кВ ТП 4080 I – ТП 4464(Приокский РЭС). |