Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г.Н.Новгород | ТП-2473: Ул.Каширская, д.70, 70/1. ТП-2469: Ул.Баумана, д. 58, 60, 62, 64, 64/1, Ул.Баумана, д.51-100, 113, 115, 117, 121, 115а, 149-169. Теплопункт, насосная. ТП-2333 II: Ул. Архитектурная, д.6, Б. Заречный, д.9 | 17.11.22 | 06-20 | 17.11.22 | 12-48 | На ПС Ленинская от МТЗ отключился ф.609, погашено полностью РП – 15 (Зефс-Энерго), на повреждении КЛ 6 кВ ф.609 ПС Ленинская - РП-15 (Зефс-Энерго), КЛ-6кВ ТП-2327 II - ТП-2333 II (Зар. РЭС). |