Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г.Н.Новгород | ТП-516 II Ул.Новая, д.24, 26, 32, 34б, 36. Ул. Костина, д.20 (нежилое помещение) | 17.12.23 | 23-10 | 18.12.23 | 01-04 | В РП-50 (Зевс-Энерго) от МТЗ отключился ф.508. На повреждении КЛ 6 кВ ТП-442 II - ТП-558. (Нагорный участок) |