Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Нижний Новгород | ТП-507 II СШ Ул. Б.Панина д.7к.17к2,, 5/3, 5/4, 5/5 | 18.01.17 | 00-57 | 18.01.17 | 02-10 | Повреждение КЛ 6 кВ у Нагорного РЭС ТП-826-ТП-194 |