Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Г. Нижний Новгород | ТП-2830 I ул. Московское шоссе д.17а; ПАО Трансконтейнер - офис; Автосервис "Канавино". | 18.03.23 | 03-42 | 18.03.23 | 05-10 | в РП-74 (Сормовский РЭС) действием защиты отключился ф.747. На повреждении абонентская КЛ 6 кВ ТП 2213 - ТП 5767 I. |