Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н. Новгород | ТП-3583 Ул. Планетная д. 36,38,37 ул. Волжская д. 16, 40 ТП-3584 ул. Ясная д. 33,32,34,35б ул. Планетная д. 39 ТП-3448 Ул. Ясная д. 30,31 | 18.03.24 | 08-07 | 18.03.24 | 10-09 | На ПС Высоково (ГЖД) погашена I СШ 6 кВ, действием диф. защиты отключился трансформатор Т-1. |