| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н.Новгород | ТП-493 II Ул. Нижнепечерская, д. 2, 4 ТП-494 II Ул. Нижнепечерская, д. 4, 6 | 18.04.22 | 18-30 | 18.04.22 | 20-37 | На ПС Кузнечиха от МТЗ откл. ф.1008. На повреждении абонентский КЛ 6 кВ ТП-365 II - ТП-868 II |