Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Отключенные потребители |  | Отключение электроэнергии |  | Планируемое включение электроэнергии |  | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Нижний Новгород | ТП-2789 ж/д: ул. Глеба Успенского д.2, д.4, д.2к1, д.4к1, д.4к2; ул. Геройская д.1, д.1к1. | 18.04.25 | 14-45 | 18.04.25 | 16-55 | РП-31 Россети авар. отключение ф.337. На повреждении КЛ-6 кВ Зефс-Энерго ТП-2465 II - ТП-2789 |