Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Г. Нижний Новгород | ТП-4100 I Ул. Надежды Сусловой, д. 12/1, д.12/2. | 18.06.16 | 20.53 | 18.06.16 | 21-15 | В РП-56 ф.563 Приок. РЭС отключился от МТЗ. На повреждении КЛ 6 кВ ТП-4100I к ТП-4640 Приокс. РЭС |