Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Балахна | ТП-518 Ул. Горького д. 28. ул. 1 Мая д. 14. ул. Цветной Бульвар д. 7 ул. Кирова д. 9А ул. Фрунзе д. 6А д/с №20 ул. 1 Мая д. 5А. | 18.06.20 | 17-10 | 18.06.20 | 22-39 | В ТП-518 сработали 3 ПК Т-1, в РУ-0,4 кВ сгорел рубильник гр.10 На повреждении КЛ 0,4 кВ гр.10 к ВРУ ул. Фрунзе д.6А (КЛ абонента) |