Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Н. Новгород | ТП-4764 II Ул.Пятигорская, д.16, 18А. Ул. Углова, д.1А, 1В, 1Г. Ул. Батумская, д.1 | 18.07.18 | 10-08 | 18.07.18 | 11-08 | В РП-10 откл. ВВ ф.109 от МТЗ. На повреждении КЛ 6 кВ РП-10 ф.109 к ТП-4764 II |