Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г.Бор | ТП-1184 (Боталово-4), ТП-1993 I-СШ (Боталово-4 Стройка). ТП-1992 ТП-1996 I-СШ | 18.07.19 | 10-43 | 18.07.19 | 12-33 | В РП-2 от МТЗ отключился ф.27, на повреждении КЛ 10кВ ТП-1184 до ТП-1193 I-СШ. Повреждение сторонней организацией. |