| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Н. Новгород | ТП-2973 2СШ Ул.Генерала Зимина д. 26, 22 подезд 5,6. | 18.07.20 | 11-30 | 18.07.20 | 12-52 | В РП-74(Сор. РЭС) отключился от защит ВВ ф.746. на повреждение КЛ 6 кВ ТП-2408 I – ТП-2402 I (Сормово РЭС) |