| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Н. Новгород | ТП-4057 I ул. Вологдина, д. 4, 8. ул. Арсеньева, д. 3, 5. ТП-4347 ул. 40 Лет Октября д.1а. Д/с №162 ул. Пятигорская д. 2а ТП-4040 Котельная "Теплоэнерго" ул. Батумская д.7б. ТП-4058 Радиотехбанк ул. Батумская д.21а. ул. Батумская д.21. ул. Елисеева, д.7, 7А, 7Б, 8. ул. Луганская, д.7, 9 ул. Бонч-Бруевича д.2, 4, 6а ТП-4039 пр-т. Гагарина д.110а. ул. Арсеньева д.4. ул. Бонч-Бруевича д.5, 11а | 18.07.22 | 14-08 | 18.07.22 | 14-45 | РП-23 (Приокский РЭС) неуспешная работа АВР 6кВ, погашение I СШ 6кВ. |