Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | Г. Балахна | ТП-59 ТЦ Купец Ул.Энгельса д.37,39 ТП-201 ул.Герцена д.27,29,30,36,37,39 ВЛ БЭС ул.Ленина 64,66,68 КНС ул.Рязанова | 18.07.23 | 18-55 | 18.07.23 | 22-46 | В РП-4 откл. ф. 619, ф. 633. На повреждении КЛ БРЭС КЛ 6 кВ РП-4 ф.619 - ТП-59. |