Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | Н. Новгород | ТП-4033 II Ул. 40 лет Победы 12,13,17 | 18.08.23 | 17-01 | 18.08.23 | 18-01 | В РП-27 Приокского уч. ф.272 авар. отключение. На повреждении абонентский КЛ-6 кВ сети Приокского РЭС ТП-4908 - ТП-4924 |